



|  |  |
| --- | --- |
| Situation: Montage / Verpackung |  |
| **Reinigungsarbeiten mit Aceton und Reinigungstüchern** | C:\Users\Josef Junker\Documents\1 BGW Aktionskarten 2014 2015\12. BrandschutzRALLAY Arbeitsbl 2017\2. Arbeitsblatt Brandsch 17\Fotos Arbeitsblätter Brand\Aceton.jpg |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Feuer-Gefahr durch Selbst-Entzündung | Leicht-Entzündlich | Verbrennungen |

Seite 1





Situation: Montage / Verpackung

**Reinigungsarbeiten mit Aceton**

**und Reinigungstüchern**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Rauchen verboten | Feuer, offenes Licht verboten | Unterweisen von Personen |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Auf gute Belüftung achten | Sicherheits-Pumpen-Behälter verwenden | Metall-Behälter für gebrauchte Putz-Tücher verwenden |

Seite 2