| Situation: Bildschirmarbeitsplatz |  |
| --- | --- |
| „Kabelsalat“, Kaskadenschaltung und Staub |  |

| Reihen-Schaltung, Brandgefahr durch Kabelüberhitzung |  | Achtung |
| --- | --- | --- |

Seite 1

Situation: Bildschirmarbeitsplatz

„Kabelsalat“, Kaskadenschaltung

und Staub

| Nur eine Mehrfach-Steckdose verwenden | Sicht-Kontrolle durchführen | Nur geprüfte Betriebs-Mittel (Mehrfach-Steckdose) verwenden |
| --- | --- | --- |

| Unterweisung von Personen |  |  |
| --- | --- | --- |

Seite 2